## 表紙
令和4年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 伊賀市商工会1階空調工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 下柘植 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | ３０日間 | 設 計 | 令和４年9月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
伊賀市商工会1階空調工事を行う。 1階エアコン5台取付及び電源工事 2階ベランダ既設室外機撤去（架台共） 動力盤幹線入替 |  |  |  | 業 種 |  | 業種コード

## 設計書
伊賀市商工会1階空調工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
（Ⅰ） | 電気設備工事 |  | 1 | 式
（Ⅱ） | 機械設備工事 |  | 1 | 式
（Ⅲ） | 建具工事 |  | 1 | 式
（Ⅳ） | 撤去工事 |  | 1 | 式
Ａ 計
Ⅰ | 電気設備工事
| 電線 | サンソフト14×3 （管内） | 8 | 式
|  | CV5.5×4 天井内コロガシ | 55 | ｍ
|  | VVF2.0×3 天井内コロガシ | 45 | ｍ
| 接地工事 |  | 2 | 箇所
| メタルモール | MMA | 3 | ｍ
|  | MMB | 3 | ｍ
|  | コーナーBOX | 5 | 個
|  | スイッチBOX | 3 | 個
| 分電盤改修 動力盤 | ３Ｐ３０Ａ ＥＬＢ | 2 | 個
|  | ＮＦＢ３Ｐ ６０Ａ | 1 | 個
| 電灯盤 | ２００Ｖに変更 | 1 | 箇所
| 配線器具 | コンセント ｱｰｽ付 プレート（新金属） | 3 | 個
| 申請費 |  | 1 | 式
（１）の計
（Ⅱ） | 機械設備工事
１ | 空調機 | SZPV１１２ＢＪ 床置き型 | 2 | 台
|  | XＣＳ-222DFL 壁掛け | 1 | 台
|  | XＣＳ-２５２ＤFL 壁掛け | 1 | 台
|  | XＣＳ-５６２ＤFL 壁掛け | 1 | 台
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 据付費 | 床置き2台 壁掛け3台 | 1 | 式
| 室外機基礎 | コンクリートブロック（タイガーベース）L＝600 | 4 | 本
|  | コンクリートブロック（タイガーベース）L＝400 | 6 | 本
| 防振ゴム |  | 1 | 式
| 床置き木台 |  | 2 | 台
| 転倒防止金物 |  | 2 | 台
（Ⅱ） -1 計
2 | 配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管 | 液管 9.5 | 4 | ｍ
|  | ガス管 15.9 | 4 | ｍ
|  | 9.52 6.35 ﾂｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 20 | ｍ
| 配管カバー | スリムダクト | 1 | 式
| ドレン管 | 耐熱ドレンホース | 1 | 式
| 連絡線（内機外機ワタリ） | VVF2.0×3 | 5 | 台
| 補修費 | SUSカバー 穴塞ぎ | 1 | 式
（Ⅱ） -2 計
（Ⅲ） | 建具工事
| 木工事 | カウンター物入７００カット | 2 | 箇所
（既設パネル再利用 扉４００～５００）
(Ⅲ） -1 計
（Ⅳ） | 撤去工事
（１） | ガスRC室外機 | 重量９６０㎏ | 1 | 台
| 冷媒回収 | マニフェスト提出 | 1 | 式
| 運送費 |  | 1 | 式
※室外機搬出の際には高圧線・庇等現場確認をすること
| (Ⅳ） -1 計 |  |  |  |  | 0